## t
Empresa | Item | Descrição | UM | Saldo estoque
635 | 199594 | ##CONECTOR PARA BOBINA DE IGNIÇÃO 03 VIAS ETE 7880 | PC | 4
635 | 290424 | ABRAÇADEIRA "V" 5" | PC | 4
635 | 330476 | ABRAÇADEIRA "V" Ø4" PARA ESCAPAMENTO | PC | 1
635 | 235054 | ABRAÇADEIRA 916017060000 | PC | 5
635 | 310932 | ABRAÇADEIRA AÇO/BORRACHA 08MM | PC | 4
635 | 235053 | ABRAÇADEIRA DO FILTRO DE AR LADO MAIOR 447 | PC | 6
635 | 319762 | ADAPTAÇÃO 5" ESCAPAMENTO COM FLANGE LISA E COM FUROS | PC | 1
635 | 310344 | ADAPTAÇÃO PRÉ-AQUECIMENTO MOTOR SCANIA DC16 | PC | 8
635 | 055166 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA P/REG. 25X3/4" SD-02 | PC | 6
635 | 200442 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA P/REG. 50X1.1/2" SD-01 | PC | 1
635 | 055172 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA P/REG. 60X2" SD-02 | PC | 4
635 | 156748 | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM ANEL 60 22002503 | PC | 15
635 | 204904 | ADESIVO ANAERÓBICO LOCTITE REF: 660 15G CÓD: 7783418 | TB | 6
635 | 336082 | ALONGADOR ATUADOR BOMBA COMBUSTÍVEL MOTOR MWM | PC | 2
635 | 222013 | ALTERNADOR 24V 0131545002 | PC | 3
635 | 200094 | AMARRAÇÃO RADIADOR MOTOR MWM 6.12 | PC | 2
635 | 001560 | AMORTECEDOR ANTIVIBRAÇÃO STANDARD 5/8" | PC | 3
635 | 115254 | AMORTECEDOR MINI 1/2" | PC | 2
635 | 222015 | ANEL DE VEDAÇÃO 007603014106 | PC | 33
635 | 222014 | ANEL DE VEDAÇÃO 007603026100 | PC | 21
635 | 222016 | ANEL DE VEDAÇÃO DA CONEXÃO 007603018103 | PC | 6
635 | 009633 | ANEL ELÁSTICO DIN 472 MKI-40MM | PC | 3
635 | 255944 | ANEL ELÁSTICO DIN 50,50X1,85 | PC | 9
635 | 232470 | ANEL MOTOR S12 105MM | PC | 2
635 | 235128 | ANEL ORING 0069974948 | PC | 6
635 | 409471 | APOIO FIXAÇÃO GERADOR AG10 250 LARGURA 1340MM | PC | 1
635 | 409469 | APOIO FIXAÇÃO MOTOR SCANIA DC09/DC13/DC16 LARGURA 1340MM | PC | 2
635 | 301064 | APOIO FIXAÇÃO MOTOR SCANIA GRUPO GERADOR CARENADO | PC | 2
635 | 409470 | APOIO FIXAÇÃO RADIADOR MOTOR SCANIA DC09 072A LARGURA 1340MM | PC | 1
635 | 331815 | APOIO PAINEL CAF 950X600X250MM GRUPO GERADOR 460/550KVA G | PC | 1
635 | 222022 | ARRUELA 000125013009 | PC | 4
635 | 222023 | ARRUELA 000137010202 | PC | 13
635 | 295934 | ARRUELA 4,75X 17X 56MM - 295934 | PC | 26
635 | 339424 | ARRUELA 6,35X Ø41XØ108MM | PC | 59
635 | 222026 | ARRUELA DA PRESSÃO 000137008202 | PC | 21
635 | 301476 | ARRUELA DE NÁILON ADAPTAÇÃO SENSOR DE ROTAÇÃO | PC | 4
635 | 000263 | ARRUELA DE PRESSÃO 14MM ZA | PC | 100
635 | 235059 | ARRUELA LISA A10,5 DIN 125 PN ANT 000125010517 | PC | 18
635 | 313821 | ATENUADOR DE RUÍDOS DE ENTRADA 75 DB P/GRUPO GERADOR 550KVA | PC | 1
635 | 313822 | ATENUADOR DE RUÍDOS DE SAÍDA 75 DB P/GRUPO GERADOR 550KVA | PC | 1
635 | 181261 | ATUADOR 8256-021 | PC | 2
635 | 399036 | BASE DE AÇO CARBONO GRUPO GERADOR SCANIA OC13 072A G | PC | 1
635 | 198087 | BASE GRUPO GERADOR MOTOR MWM 6.12 | PC | 1
635 | 131508 | BOBINA AZ GND NEG PART NUMBER 8408-501 | PC | 7
635 | 199591 | BOBINA DE IGNIÇÃO BOSCH F000ZS0104 | PC | 13
635 | 165493 | BOBINA DE IGNIÇÃO GOL MIL F000ZS0105 | PC | 5
635 | 243438 | BOBINA DE IGNIÇÃO MOTORTECH | PC | 6
635 | 308025 | BOCAL DE ALUMÍNIO COM TAMPA EMBUTIDA | PC | 3
635 | 300795 | BÓIA ELETROMAGNÉTICA - RESISTÊNCIA BLINDADA TCB-003071 168MM | PC | 1
635 | 200554 | BOMBA DE ÁGUA 961207310086 | PC | 3
635 | 181264 | BORBOLETA VM5346 | PC | 2
635 | 195316 | BRAÇADEIRA 904015301020 | PC | 26
635 | 098250 | BRAÇADEIRA FLEXIL ROSCA SEM FIM TIPO FAB 1927 | PC | 5
635 | 118613 | BRAÇADEIRA FLEXIL ROSCA SEM FIM TIPO FAB 2538 | PC | 4
635 | 201061 | BRAÇADEIRA PRESSÃO 51 - 64 | PC | 20
635 | 175456 | BRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 38-51MM | PC | 23
635 | 222027 | BUCHA 4031550250 | PC | 13
635 | 232472 | BUCHA BIELA MWM S10/12 | PC | 5
635 | 259079 | BUCHA COMANDO ESPECIAL OM 447 | PC | 4
635 | 233262 | BUCHA DE BIELA ESPECIAL MERCEDES OM366 | PC | 10
635 | 198170 | BUCHA DE BIELA MOTOR DIESEL MERCEDES-BENZ OM352/366 | PC | 6
635 | 225109 | BUCHA DE CENTRALIZAR | PC | 7
635 | 222028 | BUCHA DE FIXAÇÃO 3141550228 | PC | 5
635 | 233264 | BUCHA ESPECIAL DE BIELA 6.12T | PC | 24
635 | 233242 | BUCHA ESPECIAL DE COMANDO 6.12T MWM | PC | 59
635 | 307666 | BUCHA L-SÉRIES MOTOR A GÁS | PC | 9
635 | 216278 | BUCHA PARA GDF 11 | JG | 31
635 | 027331 | BUCHA REDUÇÃO FERRO 3/4"X3/8" | PC | 18
635 | 171575 | BUCHA REDUÇÃO GALVANIZADO NPT REF.1002R 1/2"X3/8" | PC | 16
635 | 222029 | BUCHA ROSCADA 1099112181 | PC | 12
635 | 222089 | BUJÃO M30X1,5 DIN 908 000908030002 | PC | 4
635 | 005289 | BUJÃO PLÁSTICO 1/2" | PC | 1
635 | 005291 | BUJÃO PLÁSTICO 1" | PC | 2
635 | 187489 | CABO DE VELA CV - MOTOR MWM BOBINA QUADRADA CT-01 | PC | 13
635 | 187492 | CABO DE VELA CV-MOTOR MWM WOODWARD CT-03 | PC | 2
635 | 226165 | CABO DE VELA MOTOR MWM 6 CILINDROS 180 GRAUS/WOODWARD CT-09 | JG | 15
635 | 220470 | CABO DE VELA MOTOR MWM 6 CILINDROS CT-07 | JG | 15
635 | 232471 | CAMISA MOTOR S12 | UN | 1
635 | 156749 | CAP ESGOTO 200MM 29121320 | PC | 4
635 | 131599 | CARBURADOR PART NUMBER VM6301-0002 | PC | 3
635 | 301062 | CHASSI GRUPOS GERADORES CARENADOS 460 A 700 KVA | PC | 1
635 | 409468 | CHASSI MOTORES SCANIA DC09/DC13/DC16 3000X1340MM | PC | 1
635 | 220487 | CHICANE TROCADOR DE CALOR COOGERAÇÃO | PC | 22
635 | 222037 | COLETOR DE ESCAPE A / LA 4761420001 | PC | 1
635 | 304773 | CONECTOR BOMBA DE ALTA PRESSÃO | PC | 2
635 | 199595 | CONECTOR BORBOLETA ELETRÔNICA TC1125 | PC | 7
635 | 156187 | CONECTOR ELÉTRICO 1631-002 | PC | 3
635 | 207860 | CONECTOR ETE 7799 | PC | 4
635 | 165494 | CONECTOR PARA BOBINA DE IGNIÇÃO 02 VIAS | PC | 13
635 | 131521 | CONECTOR PARA FLOTECH PART NUMBER 8923-785 | PC | 1
635 | 348762 | CONEXÃO 1/2" PRÉ-AQUECIMENTO WMW | PC | 4
635 | 348763 | CONEXÃO 5/8" / 1/2" PRÉ-AQUECIMENTO MWM | PC | 3
635 | 222038 | CONEXÃO DO TUBO GUIA VARETA 4609970472 | PC | 5
635 | 199389 | CONEXÃO ENTRADA DE ÁGUA NO MOTOR 961009120134 | PC | 2
635 | 302566 | CONJUNTO COM 04 AMORTECEDOR VIBRAÇÃO DO REGULADOR DE TENSÃO | PC | 4
635 | 181263 | CONTROLADOR 8290-185 | PC | 1
635 | 113566 | CORREIA 005 997 28 92 | PC | 14
635 | 222040 | CORREIA DO ALTERNADOR 0059972892 | PC | 1
635 | 293107 | COTOVELO TANQUE 308 476 7124 - 490.730-2 | JG | 12
635 | 115544 | COXIM DE BORRACHA R-073 | PC | 8
635 | 056709 | COXIM DE BORRACHA R-098 PARA RADIADOR | PC | 8
635 | 165254 | COXIM DE BORRACHA R-198 | PC | 7
635 | 290081 | COXIM DE BORRACHA R-710 | PC | 20
635 | 005684 | CURVA GALVANIZADA A FOGO MACHO/FÊMEA 45° 2" REF.40 | PC | 8
635 | 107209 | CURVA PVC 90° LONGA EG-16 50MM | PC | 2
635 | 005701 | CURVA PVC SOLDÁVEL MARROM 32MM SD-21 90° | PC | 4
635 | 336173 | ELEMENTO FILTRANTE AR SCANIA 1931040 | PC | 1
635 | 243042 | ELEMENTO FILTRANTE C20500 | PC | 1
635 | 222044 | ESPAÇADOR 3760760053 | PC | 7
635 | 222045 | ESTICADOR 4751507372 | PC | 1
635 | 231388 | FILTRO BIOFILTRO PEMD | PC | 1
635 | 171532 | FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR MWM D229-6 | PC | 1
635 | 198179 | FILTRO W1168/5 | PC | 1
635 | 212615 | FITA DE FIBRA CERÂMICA 2MM X 2" X 30.000MM | M | 60
635 | 244785 | FLANGE ELIPSE CHASSIS OM447 | PC | 4
635 | 300362 | FLANGE ESCAPAMENTO MOTOR MERCEDES 447 | PC | 37
635 | 200091 | FLANGE ESCAPAMENTO PARA MOTOR MWM 6.12 | PC | 40
635 | 200090 | FLANGE REDUÇÃO ADMISSÃO - 200090 | PC | 6
635 | 201205 | FLANGE SAÍDA DE ÁGUA MWM | PC | 8
635 | 201204 | FLANGE SILENCIOSO MWM | PC | 3
635 | 155856 | FLEXÍVEL AÇO INOX 304 MALHA DUPLA 3"X260MM | PC | 1
635 | 335847 | FLEXÍVEL ESCAPAMENTO Ø3"X 220MM ROSCA 2.1/2" BSP | PC | 1
635 | 131503 | FLO-TECH 75MM PART NUMBER 8235-147 | PC | 1
635 | 323066 | FUSÍVEL AUTOMOTIVO 5A | PC | 7
635 | 201172 | FUSÍVEL AUTOMOTIVO 10A 1610 | PC | 31
635 | 201171 | FUSÍVEL AUTOMOTIVO 20A 1620 | PC | 1
635 | 316963 | FUSÍVEL AUTOMOTIVO 30A | PC | 8
635 | 235126 | GRAMPO 4031420212 | PC | 28
635 | 235127 | GRAMPO 4231420112 | PC | 72
635 | 195331 | HÉLICE DO VENTILADOR 961004010014 | PC | 2
635 | 235632 | HÉLICE SOPRANTE ESPECIAL P/ MOTOR OM447 | PC | 3
635 | 119573 | INTERRUPTOR MTE-3049 | PC | 1
635 | 056583 | JOELHO PVC SOLDÁVEL MARROM 90° SD-23 60MM | PC | 2
635 | 243295 | JOGO DE JUNTAS MOTOR OM447 SABO 80447 | UN | 5
635 | 232517 | JOGO DE JUNTAS SUPERIOR S12 P/ 2 CIL | PC | 7
635 | 232518 | JOGO JUNTAS 6.12 | PC | 1
635 | 222047 | JUNTA 4421880580 | PC | 2
635 | 222048 | JUNTA 4572010080 | PC | 1
635 | 199927 | JUNTA 941088530344 | PC | 3
635 | 235056 | JUNTA ALUMÍNIO 48257790 | PC | 1
635 | 246093 | JUNTA CABEÇOTE SÉRIE 10 ORGÂNICA 961088540184 | UN | 6
635 | 256416 | JUNTA DA TAMPA FRONTAL MOTOR MWM 6.12 | PC | 1
635 | 178921 | JUNTA DA TURBINA 3688A006 | PC | 9
635 | 178455 | JUNTA DE CONEXÃO 941088530554 | PC | 11
635 | 199913 | JUNTA DE ESCAPE 922908510024 | PC | 2
635 | 223793 | JUNTA DO COLETOR ADM (85390) ANT.4421411780 | PC | 52
635 | 217280 | JUNTA DO COLETOR DE ESCAPE MOTOR MWM | PC | 40
635 | 199928 | JUNTA FLANGE DA TURBINA 922908530704 | PC | 7
635 | 235038 | JUNTA TAMPA COMPRESSOR BLOCO 0199374 | PC | 6
635 | 199936 | JUNTA-SILENCIOSO 922908531384 | PC | 2
635 | 299442 | KIT PRÉ-AQUECIMENTO 1000W X 110/220 C/ TERMOSTATO E SUPORTE | PC | 1
635 | 267880 | KIT SONDA LAMDA PLANAR 4 FIOS | PC | 1
635 | 224702 | MANGUEIRA 900271012078 | M | 1
635 | 400869 | MANGUEIRA DO FILTRO DE AR MOTOR SCANIA OC13 BIOGÁS MISTURADOR 140MM | PC | 1
635 | 158596 | MANGUEIRA FILTRO DE AR 3845288482 | PC | 3
635 | 235042 | MANGUEIRA FILTRO DE AR MT008P 1199112146 | PC | 4
635 | 235047 | MANGUEIRA LONADA 3,0X 7,5MM | M | 4
635 | 224701 | MANGUEIRA SAÍDA RADIADOR 1199112139 | M | 1
635 | 297664 | MANGUEIRA VERMELHA 1/2" GOODYEAR | M | 7
635 | 212614 | MANTA DE FIBRA CERÂMICA 50,4MM ALUMINIZADA | M2 | 0.64
635 | 264845 | MANTA DE FIBRA CERÂMICA 50,8MM ALUMINIZADA | M2 | 2.32
635 | 267875 | MÓDULO ECOFUEL BIOGÁS ECU | PC | 1
635 | 267876 | MONITOR ECOFUEL | PC | 1
635 | 293106 | NIPLE TANQUE COMBUSTÍVEL 321 471 0220 | UN | 21
635 | 079938 | ÓLEO LUBRIFICANTE MOBIL SUPER 1400 SAE 15W40 | L1 | 25
635 | 317065 | OLHAL14MM P/MANG.11X8 ANT 915052008000 | UN | 13
635 | 287733 | PAINEL ELÉTRICO COGERAÇÃO PARA BIOFILTRO 380V | PC | 1
635 | 223794 | PARAFUSO (SUP) 4579901201 | PC | 223
635 | 222069 | PARAFUSO 000933010268 | PC | 22
635 | 242804 | PARAFUSO 4 600 320 071 | PC | 48
635 | 199937 | PARAFUSO 602002611011 | PC | 36
635 | 002960 | PARAFUSO ALLEN COM CABEÇA MA 8X 40MM PT | PC | 88
635 | 234058 | PARAFUSO CM 8X140MM | PC | 5
635 | 235037 | PARAFUSO M10X 40 DIN 931 10.9 | PC | 5
635 | 223783 | PARAFUSO M8X115 10.9 9400.00 (SUP) | PC | 53
635 | 235057 | PARAFUSO M8X130 DIN931 10.9-A (SUP) | PC | 52
635 | 249517 | PARAFUSO OCO M14X26 - 915036010100 | PC | 47
635 | 199932 | PARAFUSO SEXT.C/FLANGE 602002600830 | PC | 14
635 | 232469 | PISTÃO MOTOR S12 A GÁS | UN | 6
635 | 079767 | PLAQUETA ZN -223 EMERGÊNCIA | PC | 5
635 | 199399 | POLIA ALTERNADOR 941003810124 | PC | 2
635 | 223795 | POLIA DA BOMBA D'DAGUA 4032021710 | PC | 3
635 | 222075 | POLIA PARA DAMPER 4750350112 | PC | 1
635 | 305008 | PONTEIRA 3"X1000MM COM FLANGE | PC | 1
635 | 222078 | PORCA 000934010008 | PC | 8
635 | 222077 | PORCA 000934012009 | PC | 24
635 | 222076 | PORCA 3521550272 | PC | 9
635 | 199931 | PORCA C/FLANGE DENTADA 902100830100 | PC | 18
635 | 199939 | PORCA SEXTAVADA 602100540100 | PC | 32
635 | 207888 | PORTA FUSÍVEL LÂMINA ETE 7198 | UN | 14
635 | 195308 | RADIADOR PARA MOTOR MWM 6.10 | PC | 1
635 | 208709 | REGULADOR DE TENSÃO GRT7-TH4 5A AM/220M E9 PAR/5 50/60HZ | PC | 2
635 | 325398 | REGULADOR DE VELOCIDADE DIGITAL EEG 6500 | PC | 1
635 | 266215 | RELÉ AUXILIAR 24V NF/NA DNI 020016 | PC | 10
635 | 181149 | RELÉ DNI 0102 AUX 12V 40A 4T | PC | 4
635 | 288743 | RESERVATÓRIO BIOGÁS 2X5M | PC | 2
635 | 313979 | RESERVATÓRIO BIOGÁS 3X10M | PC | 1
635 | 032035 | RETENTOR 1492 BR | PC | 1
635 | 243293 | RETENTOR DIANTEIRO MOTOR OM447 SABO 5184GRAHF | PC | 1
635 | 297331 | REVESTIMENTO ACÚSTICO MODELO SONIQUE CLASSIC 50C | M2 | 42.12
635 | 257626 | RODA FÔNICA MOTOR OM447 | PC | 4
635 | 009206 | ROLAMENTO 6204 ZZ | PC | 5
635 | 176960 | ROLAMENTO 688 DDUMC5 SK INDUSTRIAL | PC | 4
635 | 260879 | RÓTULA DE ARTICULAÇÃO BR 200 - PAR | PC | 2
635 | 304679 | SENSOR DE NÍVEL TM 600MM | PC | 1
635 | 198511 | SENSOR DE PRESSÃO DO ÓLEO 5BAR C/ WK TB5WK | PC | 1
635 | 260880 | SENSOR DE ROTAÇÃO MSP6720 | PC | 1
635 | 198512 | SENSOR DE TEMPERATURA 120C C/ WK 100 +- 3 | PC | 4
635 | 337860 | SENSOR MAGNÉTICO DE ROTAÇÃO P I C K UP KS 3003 | PC | 1
635 | 254301 | SILENCIOSO HOSPITALAR Ø4" | PC | 1
635 | 200097 | SUPORTE ALTERNADOR MOTOR MWM 6.12 | PC | 1
635 | 200059 | SUPORTE CORPO BORBOLETA CONTROLE GÁS | PC | 1
635 | 195345 | SUPORTE DO ALTERNADOR 941006300014 | PC | 11
635 | 200092 | SUPORTE DO FILTRO DE AR MOTOR MWM 6.12 | PC | 14
635 | 195346 | SUPORTE FILTRO DE AR 961006230064 | PC | 6
635 | 220020 | SUPORTE FIXAÇÃO FILTRO MOTOR MWM 6.12 | PC | 18
635 | 200055 | SUPORTE MAXTROLL | PC | 4
635 | 200093 | SUPORTE MOTOR MWM 6.12 PARA GRUPO GERADOR | PC | 1
635 | 200052 | SUPORTE PARA BOBINA IGNIÇÃO | PC | 4
635 | 195344 | SUPORTE REF. 941006230044 | PC | 1
635 | 301130 | TAMPA ARTICULADA 5" | PC | 6
635 | 175454 | TAMPA DE RADIADOR UNIVERSAL COM VÁLVULA | PC | 2
635 | 294925 | TANQUE PD COMBUSTÍVEL RETANGULAR POL 125L | PC | 2
635 | 219540 | TERMINAL DE BATERIA TP 1015 | PC | 3
635 | 195348 | TERMOSTATO 961007570046 | PC | 1
635 | 222600 | TRANSDUTOR DE TENSÃO ETP 30 3N - 3E 60HZ | PC | 1
635 | 293108 | TUBO 344 470 0126 - 180.128-7 | UN | 2
635 | 179134 | TUBO DE LIGAÇÃO 941009420124 | PC | 1
635 | 195350 | TUBO DO RADIADOR CONEXÃO ENTRADA D'AGUA BLOCO 961009420195 | PC | 3
635 | 007067 | TUBO ESGOTO PVC BR 100X3000MM | PC | 2
635 | 224697 | TUBO GUIA VARETA DE NÍVEL 1199112144 | PC | 7
635 | 115492 | TUBO RETO DE ESCAPAMENTO 3"X2M REF.3237 | PC | 4
635 | 111878 | TUBO RETO DE ESCAPAMENTO 4"X2M REF.3239 | PC | 3
635 | 220001 | TUBO SAÍDA ESCAPAMENTO MOTOR COM ENTRADA SENSOR P/ GRUPO GERADOR | PC | 4
635 | 300874 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERT. BRONZE PISTÃO DN 150LBS 1/2" | PC | 2
635 | 183268 | VÁLVULA PROPORCIONADORA DE GÁS FRNG 510 | PC | 1
635 | 195521 | VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO DE GÁS FRNG 515 | PC | 2
635 | 222094 | VARETA DE NÍVEL 1199112195 | PC | 3
635 | 324936 | VELA DE IGNIÇÃO FR6LII330V | PC | 2
635 | 313825 | VENEZIANA ATENUADOR 1400X1800MM | PC | 2
635 | 131601 | VENTURI PART NUMBER VM7200-0006 | PC | 1